## Баланс мощности
Баланс мощности по территории на час совмещённого максимума ОЭС за дату: 18:00 29.01.2020 Сформировано: 12.02.2020 11:29
Энергосистема | Час собств. Максимума | Электростанция | Устан. мощн. | Огран. | Расп. мощн. | Ремонты |  |  |  |  | ВПр | Рек | КС | ЗРР | Раб. мощн. | Ген-ция | Вращ. резерв ТЭС | Хол. резерв ТЭС | Резерв ГЭС | Перегруз | Потребление
[6 empty] | Всего | КР | СР | ТР | АР | [10 empty] | Час совм. максимума | Час собств. максимума | Суточное | небаланс
Омской области | 2020-01-29 07:00 |  | 1601.2 | 25.5721 | 1576.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.2256 | 1029.816 | 134.6126 | 411.797 | - | 0.59767 | 1500.3552 | 1605.0995 | 34813.2567 | 1.4766e-05
|  | Омская ТЭЦ-3 | 445.2 | 0 | 445.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.207 | 246.704 | 35.653 | 162.85 | - | 0.006973 |  |  |  | 7.3751e-06
|  | Омская ТЭЦ-4 | 385 | 15 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 194.5368 | 25.4631 | 150 | - | 0 |  |  |  | 5.722e-06
|  | Омская ТЭЦ-5 | 735 | 1.053 | 733.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.947 | 561.5036 | 73.4964 | 98.947 | - | 0 |  |  |  | 1.4305e-06
|  | ТЭС пп. | 36 | 9.5191 | 27.0716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0716 | 27.0716 | - | - | - | 0.59069 |  |  |  | #VALUE!
Новосибирской области | 2020-01-29 15:00 |  | 3012.5 | 328.7 | 2690.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2465.7648 | 1839.0309 | 171.9939 | 433.5 | 21.24 | 6.9651 | 2271.0654 | 2469.1143 | 53792.2175 | 0.00032788
|  | Сумма ТЭС | 2522.5 | 0 | 2529.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2304.4651 | 1698.9712 | 171.9939 | 433.5 | - | 6.9651 |  |  |  | 5.0068e-06
|  | Новосибирская ТЭЦ-2 | 345 | 0 | 345.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.3968 | 281.9313 | 23.4654 | 40 | - | 0.39676 |  |  |  | 1.3232e-05
|  | Новосибирская ТЭЦ-3 | 496.5 | 0 | 501.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 446.8917 | 401.4837 | 13.9079 | 31.5 | - | 5.3916 |  |  |  | -9.5367e-06
|  | Новосибирская ТЭЦ-4 | 384 | 0 | 385.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.1767 | 195.3252 | 37.8515 | 152 | - | 1.1767 |  |  |  | -5.3644e-06
|  | Новосибирская ТЭЦ-5 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1030 | 786.9464 | 83.0536 | 160 | - | 0 |  |  |  | 7.6294e-06
|  | Барабинская ТЭЦ | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 33.2847 | 13.7153 | 50 | - | 0 |  |  |  | -9.5367e-07
|  | Новосибирская ГЭС | 490 | 328.7 | 161.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2997 | 140.0597 | - | - | 21.24 | 0 |  |  |  | 0.00032288
Республики Алтай и Алтайского края | 2020-01-29 06:00 |  | 1686.509 | 169.109 | 1517.4 | 129 | 60 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1372.4 | 891.3708 | 85.1292 | 395.9 | - | 0 | 1413.9659 | 1564.7557 | 32699.3745 | 4.8935e-05
|  | Барнаульская ТЭЦ-2 | 300.509 | 0.509 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 206.6205 | 28.3795 | 65 | - | 0 |  |  |  | 4.5896e-06
|  | Барнаульская ТЭЦ-3 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 354.8538 | 1.1462 | 89 | - | 0 |  |  |  | 1.3828e-05
|  | Барнаульская ГТ ТЭЦ | 36 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | БийскаяТЭЦ-1 | 519.9 | 0 | 519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.9 | 249.7121 | 55.2879 | 214.9 | - | 0 |  |  |  | 2.6703e-05
|  | Белокурихинская ГП ТЭC | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Ининская СЭС | 25 | 25 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Кош-Агачская СЭС | 5 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Кош-Агачская СЭС-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Онгудайская СЭС | 5 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Майминская СЭС | 25 | 25 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Усть-Канская СЭС | 5 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Усть-Коксинская СЭС | 40 | 40 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Чемальская СЭС | 10 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭС пп., в т.ч. | 249.5 | 33 | 216.5 | 120 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80.5 | 80.1845 | 0.31546 | 0 | - | 0 |  |  |  | 3.8147e-06
|  | ТЭЦ АКХЗ | 200 | 0 | 200 | 120 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 63.6845 | 0.31546 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
Кемеровской области | 2020-01-29 15:00 |  | 5528.34 | 447.6794 | 5093.1253 | 442 | 0 | 0 | 307 | 135 | 0 | 0 | 0 | 147 | 4504.1227 | 3091.3756 | 147.6071 | 1265.14 | - | 12.4647 | 4104.6562 | 4152.3721 | 93325.2587 | 0.0026285
|  | Томь-Усинская ГРЭС | 1345.4 | 5.4 | 1341.1757 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.1756 | 923.2744 | 27.9012 | 340 | - | 1.1756 |  |  |  | 3.5644e-05
|  | Беловская ГРЭС | 1260 | 0 | 1260 | 340 | 0 | 0 | 230 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 678.7648 | 41.2351 | 200 | - | 0 |  |  |  | 3.0518e-05
|  | Южно-Кузбасская ГРЭС | 554 | 26 | 528 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 354 | 211.7353 | 1.2647 | 141 | - | 0 |  |  |  | -4.53e-06
|  | Кемеровская ГРЭС | 485 | 33.5 | 452.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7742 | 297.869 | 35.9052 | 119 | - | 1.2742 |  |  |  | 5.2452e-06
|  | Западно-Сибирская ТЭЦ | 600 | 97.99 | 507.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.7808 | 507.7808 | 0 | 0 | - | 5.7739 |  |  |  | 0.0030744
|  | Кемеровская ТЭЦ | 80 | 39.964 | 40.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.036 | 40.036 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Ново-Кемеровская ТЭЦ | 580 | 138.3 | 441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7 | 240.9338 | 39.0662 | 161.7 | - | 0 |  |  |  | 7.6294e-06
|  | Кузнецкая ТЭЦ | 108 | 0 | 112.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.241 | 104.0063 | 2.2347 | 6 | - | 4.241 |  |  |  | -2.6226e-06
|  | ГТЭС Новокузнецкая | 297.44 | 0 | 297.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.44 | 0 | 0 | 297.44 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭС пп., в т.ч. | 218.5 | 106.5254 | 111.9746 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9752 | 86.9752 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | -0.00051777
|  | Центральная ТЭЦ | 100 | 60.6454 | 39.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3546 | 39.3546 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭЦ Каскад-Энерго | 9.5 | 5.46 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4.04 | 4.04 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ТЭЦ Юрмаш | 85 | 39.51 | 45.49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4867 | 20.4867 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0.0033057
|  | КЭС Кокс | 24 | 0.91 | 23.09 | [9 empty] | 23.0938 | 23.0938 |  |  | - | 0 |  |  |  | -0.0038206
Томской области | 2020-01-29 15:00 |  | 1036.4 | 84.816 | 951.6477 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.6491 | 521.4291 | 9.9359 | 310.284 | - | 0.063649 | 1108.2428 | 1152.7054 | 25956.8896 | -0.0014094
|  | Томская ГРЭС-2 | 331 | 0 | 331.0636 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0637 | 148.0955 | 4.9681 | 68 | - | 0.063649 |  |  |  | -3.4645e-06
|  | Томская ТЭЦ-3 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 135.6941 | 4.3059 | 0 | - | 0 |  |  |  | 4.2915e-06
|  | Томская ТЭЦ-1 | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭС пп., в т.ч. | 550.7 | 84.816 | 465.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.8854 | 237.6395 | 0.6619 | 227.584 | - | 0 |  |  |  | -0.0014103
|  | ТЭЦ СХК | 449 | 41.416 | 407.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.584 | 179.3381 | 0.6619 | 227.584 | - | 0 |  |  |  | 4.1723e-07
Республики Хакасия | 2020-01-29 15:00 |  | 7157.198 | 3489.21 | 3667.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3667.9879 | 3525.4055 | 2.4063 | 0 | 140.1762 | 0 | 2027.3092 | 2053.0503 | 47966.457 | 5.7209e-05
|  | Абаканская ТЭЦ | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 403.5937 | 2.4063 | 0 | - | 0 |  |  |  | -3.3379e-06
|  | Абаканская СЭС | 5.198 | 5.198 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭС пп. | 25 | 19.25 | 5.75 | [9 empty] | 5.75 | 5.75 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Сумма ГЭС | 6721 | 3464.762 | 3256.238 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256.2379 | 3116.0618 | - | - | 140.1762 | 0 |  |  |  | 6.0547e-05
|  | Саяно-Шушенская ГЭС | 6400 | 3368.762 | 3031.238 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.2379 | 2952.3879 | - | - | 78.85 | 0 |  |  |  | 6.0547e-05
|  | Майнская ГЭС | 321 | 96 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 163.6738 | - | - | 61.3262 | 0 |  |  |  | -1.0942e-11
Красноярского края и Республики Тыва (по территории Красноярского края) | 2020-01-29 14:00 |  | 15864.94 | 4937.4917 | 10943.224 | 1211.579 | 0 | 0 | 247.579 | 964 | 0 | 73.111 | 0 | 95.8384 | 9562.7004 | 7446.0923 | 167.8291 | 1573.079 | 375.7 | 15.7757 | 5972.083 | 6078.5107 | 140356.3657 | -0.004772
|  | Запад | 11573.9399 | 3927.761 | 7659.9646 | 1047.579 | 0 | 0 | 247.579 | 800 | 0 | 73.111 | 0 | 95.8384 | 6443.4328 | 4676.9027 | 162.7711 | 1237.079 | 366.68 | 13.7857 | 4985.4811 |  | - | 0.003516
|  | Восток | 4291 | 1009.7311 | 3283.2589 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.2672 | 2769.1891 | 5.0581 | 336 | 9.02 | 1.99 | 986.6019 |  | - | -0.0082954
|  | Сумма ТЭС | 6251.86 | 62.4611 | 6193.8008 | 1211.579 | 0 | 0 | 247.579 | 964 | 0 | 73.111 | 0 | 25.8384 | 4883.2767 | 3142.3686 | 167.8291 | 1573.079 |  | 4.402 |  |  |  | -0.004231
|  | Березовская ГРЭС | 2400 | 0 | 2400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 759.7564 | 40.2436 | 800 | - | 0 |  |  |  | 2.6703e-05
|  | Красноярская ГРЭС-2 | 1260 | 0 | 1261.99 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.9981 | 756.94 | 5.0581 | 336 | - | 1.99 |  |  |  | -0.0080564
|  | Назаровская ГРЭС | 1323.96 | 3.231 | 1320.729 | 247.579 | 0 | 0 | 247.579 | 0 | 0 | 73.111 | 0 | 18.9012 | 981.1378 | 622.1241 | 38.9347 | 320.079 | - | 0 |  |  |  | -2.9564e-05
|  | Красноярская ТЭЦ-1 | 485.9 | 57 | 431.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2764 | 294.982 | 19.2944 | 117 | - | 2.38 |  |  |  | 0.0035753
|  | Красноярская ТЭЦ-2 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9372 | 459.0626 | 431.903 | 27.1596 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0.00024414
|  | Красноярская ТЭЦ-3 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 169.8612 | 37.1388 | 0 | - | 0 |  |  |  | 7.6294e-06
|  | Минусинская ТЭЦ | 85 | 0 | 85.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.032 | 85.032 | 0 | 0 | - | 0.032 |  |  |  | 2.3209e-06
|  | КанскаяТЭЦ | 24 | 2.2301 | 21.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7699 | 21.7699 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | -9.5367e-07
|  | ЭС пп., в т.ч. | 610.88 | 96.2585 | 525.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 455.9952 | 455.9952 | 0 | 0 | - | 11.3737 |  |  |  | 9.5367e-07
|  | ТЭЦ АГК | 320 | 35 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 215 | 215 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭЦ АНПЗ | 12 | 5.18 | 6.82 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.82 | 6.82 | - | - | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ТЭЦ Тепло-Сбыт-сервис | 10 | 8.49 | 1.51 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | - | - | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ТЭС Полюс | 42 | 27.109 | 14.891 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.891 | 14.891 | - | - | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ДЭС Олимпиадинский ГОК | 20.48 | 20.48 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ГТЭС Ванкорского м.р. | 206.4 | 0 | 217.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7737 | 217.7737 | 0 | 0 | - | 11.3737 |  |  |  | -6.6757e-06
|  | Сумма ГЭС | 9002.2 | 4778.772 | 4223.428 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4223.4285 | 3847.7285 | - | - | 375.7 | 0 |  |  |  | -0.00054211
|  | Красноярская ГЭС | 6000 | 3775.859 | 2224.141 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.1413 | 1857.4613 | - | - | 366.68 | 0 |  |  |  | -0.00030371
|  | Богучанская ГЭС | 2997 | 999.011 | 1997.989 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.9892 | 1988.9692 | - | - | 9.02 | 0 |  |  |  | -0.00023828
|  | Енашиминская ГЭС | 5.2 | 3.902 | 1.298 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.298 | 1.298 | - | - | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
Красноярского края и Республики Тыва (по территории Республики Тыва) | 2020-01-29 05:00 |  | 17 | 10.77 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 | - | 0 | 128.4835 | 143.6358 | 3062.3366 | -4.7684e-07
|  | Кызылская ТЭЦ | 17 | 10.77 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | -4.7684e-07
Иркутской области | 2020-01-29 04:00 |  | 13132.1 | 2078.6312 | 11056.9153 | 842.8 | 293.6 | 0 | 549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10149.1157 | 7594.2546 | 404.5184 | 1263.3 | 887.0426 | 3.4465 | 7356.9731 | 7546.7012 | 175577.063 | -0.00041599
|  | Сумма ТЭС | 4043.7 | 219.2162 | 3827.9302 | 142 | 60 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3620.9303 | 1953.1118 | 404.5184 | 1263.3 | - | 3.4465 |  |  |  | -2.0981e-05
|  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 | 79 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 31.2981 | 7.7019 | 15 | - | 0 |  |  |  | -4.7684e-07
|  | Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Иркутская ТЭЦ-6 | 270 | 26 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 124.5646 | 5.4354 | 114 | - | 0 |  |  |  | 1.9073e-06
|  | Иркутская ТЭЦ-9 | 540 | 0 | 540 | 120 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 323.3784 | 46.6216 | 50 | - | 0 |  |  |  | -1.1444e-05
|  | Иркутская ТЭЦ-10 | 1110 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 361.9603 | 148.0397 | 600 | - | 0 |  |  |  | -1.5259e-05
|  | Иркутская ТЭЦ-11 | 320.3 | 5 | 318.7465 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7465 | 124.6535 | 28.7929 | 143.3 | - | 3.4465 |  |  |  | -1.6689e-05
|  | Иркутская ТЭЦ-12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Иркутская ТЭЦ-16 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Участок ТИ и ТС Иркутской ТЭЦ-6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Ново-Зиминская ТЭЦ | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 148.0191 | 111.9809 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Ново-Иркутская ТЭЦ | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 643 | 551.345 | 38.6549 | 53 | - | 0 |  |  |  | 3.0518e-05
|  | Усть-Илимская ТЭЦ | 515 | 67 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 142.7089 | 17.2911 | 288 | - | 0 |  |  |  | -1.9073e-06
|  | ООО ТЭЦ Теплоснабжение | 24 | 9.4162 | 14.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5838 | 14.5838 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭС пп. | 157.4 | 68.8 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 88.6 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | -7.6294e-06
|  | Сумма ГЭС | 9088.4 | 1859.415 | 7228.985 | 700.8 | 233.6 | - | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528.1854 | 5641.1428 | - | - | 887.0426 | 0 |  |  |  | -0.00039501
|  | Иркутская ГЭС | 662.4 | 330.502 | 331.898 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.898 | 331.888 | - | - | 0.01 | 0 |  |  |  | 2.3926e-05
|  | Братская ГЭС | 4500 | 110.4 | 4389.6 | 700.8 | 233.6 | - | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.8 | 2821.9663 | - | - | 866.8337 | 0 |  |  |  | -5.0022e-11
|  | Усть-Илимская ГЭС | 3840 | 1344.034 | 2495.966 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495.9663 | 2475.7673 | - | - | 20.1989 | 0 |  |  |  | -0.00028361
|  | Мамаканская ГЭС | 86 | 74.479 | 11.521 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5211 | 11.5211 | - | - | 0 | 0 |  |  |  | -0.00013533
Республики Бурятии | 2020-01-29 05:00 |  | 1444.77 | 85.888 | 1358.882 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.882 | 653.1032 | 135.7788 | 400 | - | 0 | 749.1932 | 844.8198 | 18168.63 | 3.3379e-06
|  | Гусиноозерская ГРЭС | 1190 | 0 | 1190 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 493.375 | 126.625 | 400 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | 148.77 | 3.6 | 145.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.17 | 136.0162 | 9.1538 | 0 | - | 0 |  |  |  | 3.3379e-06
|  | ТЭЦ СЦКК | 36 | 12.288 | 23.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.712 | 23.712 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Бичурская СЭС | 10 | 10 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Кабанская СЭС | 15 | 15 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | Кяхтинская СЭС | 15 | 15 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | Тарбагатайская СЭС | 15 | 15 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | Хоринская СЭС | 15 | 15 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0
Забайкальского края | 2020-01-29 15:00 |  | 1623.8 | 113.9491 | 1509.8538 | 68.5 | 60 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1406.3539 | 956.7524 | 332.6015 | 117 | - | 0.003 | 1075.6427 | 1153.149 | 25547.2137 | -2.0763e-05
|  | Читинская ТЭЦ-1 | 452.8 | 0 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 427.8 | 261.4787 | 104.3213 | 62 | - | 0 |  |  |  | -1.9073e-05
|  | Приаргунская ТЭЦ | 24 | 5.2027 | 18.7973 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2973 | 10.2973 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Шерловогорская ТЭЦ | 12 | 4.3465 | 7.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6535 | 7.6535 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Читинская ТЭЦ-2 | 12 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.003 | 12.003 | 0 | 0 | - | 0.003 |  |  |  | -2.5937e-07
|  | Харанорская ГРЭС | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 454.186 | 210.814 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Кенонская СЭС | 15 | 15 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | Ингодинская СЭС | 15 | 15 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | ТЭС пп., в т.ч. | 428 | 74.4 | 353.6 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 283.6 | 211.1339 | 17.4662 | 55 |  | 0 |  |  |  | -1.4305e-06
|  | ТЭЦ ППГХО | 410 | 60 | 350 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 280 | 207.5338 | 17.4662 | 55 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Первомайская ТЭЦ | 18 | 14.4 | 3.6 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | - | 0 | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
ОЭС Сибири |  |  | 52104.757 | 11771.8165 | 40372.2568 | 2973.879 | 583.6 | 0 | 1121.279 | 1269 | 0 | 73.111 | 0 | 583.8384 | 36741.432 | 27554.8605 | 1592.4127 | 6170 | 1424.1588 | 39.3163 | 27707.9704 | 28763.9139 | 651265.0629 | -0.003538
ТЭС всего |  |  | 26577.959 | 1114.9695 | 25502.3058 | 2273.079 | 350 | 0 | 654.079 | 1269 | 0 | 73.111 | 0 | 583.8384 | 22572.2805 | 14809.8677 | 1592.4127 | 6170 | 0 | 39.3163 |  |  |  | -0.0029843
ГЭС всего |  |  | 25301.6 | 10431.649 | 14869.951 | 700.8 | 233.6 | 0 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14169.1516 | 12744.9927 | - | - | 1424.1588 | 0 |  |  |  | -0.0005537
CЭС всего |  |  | 225.198 | 225.198 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0
ТЭС зап (неблоч.) | [15 empty] | 5617.592 | 444.633 | 1774.747 | - |  |  |  |  | 0
ТЭС зап блоч. * | [15 empty] | 4735.689 | 281.891 | 2387.369 | - |  |  |  |  | 0
ТЭС вост (неблоч.) | [15 empty] | 1930.001 | 369.954 | 725.3 | - |  |  |  |  | 0
ТЭС вост блоч.** | [15 empty] | 1309.521 | 485.479 | 1000 | [5 empty] | 0
ТЭС пп | [15 empty] | 1217.0647 | 10.4557 | 282.584 | [5 empty] | 0
Запад ОЭС |  |  | 31613.087 | 8483.6174 | 23163.3464 | 1728.579 | 60 | 0 | 563.579 | 1105 | 0 | 73.111 | 0 | 483.8384 | 20877.8128 | 15581.5607 | 714.4559 | 4053.7 | 528.0962 | 33.8768 | 17539.5594 |  |  | 0.0051835
в т.ч ТЭС |  |  | 18271.689 | 785.1964 | 17520.3694 | 1728.579 | 60 | 0 | 563.579 | 1105 | 0 | 73.111 | 0 | 483.8384 | 15234.8359 | 10466.68 | 714.4559 | 4053.7 | 0 | 33.8768 |  |  |  | 0.0051039
в т.ч CЭС |  |  | 125.198 | 125.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0
в т.ч ГЭС |  |  | 13216.2 | 7573.223 | 5642.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5642.9769 | 5114.8807 | 0 | 0 | 528.0962 | 0 |  |  |  | 7.9593e-05
Восток ОЭС*** |  |  | 20491.67 | 3288.1995 | 17208.91 | 1245.3 | 523.6 | 0 | 557.7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15863.6187 | 11973.2993 | 877.9568 | 2116.3 | 896.0626 | 5.4395 | 10168.4109 |  |  | -0.0087288
в т.ч ТЭС |  |  | 8306.27 | 329.7735 | 7981.9359 | 544.5 | 290 | 0 | 90.5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7337.444 | 4343.1872 | 877.9568 | 2116.3 | 0 | 5.4395 |  |  |  | -0.0080955
в т.ч CЭС |  |  | 100 | 100 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
в т.ч ГЭС |  |  | 12085.4 | 2858.426 | 9226.974 | 700.8 | 233.6 | 0 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8526.1747 | 7630.112 | 0 | 0 | 896.0626 | 0 |  |  |  | -0.00063329
|  |  | Тфакт | Тнорм | ΔTнорм | Тпред.год | ΔТпред
Среднесуточная температура ОЭС Сибири за дату 29.01.2020 , °C. |  |  | -11.2 | -17.9 | 6.7 | -19.4 | 8.2
Сравнение температур, ОЭС Сибири (нарастающий итог) 'месяц', °C. |  |  | -11.8 | -17.3 | 5.5 | -15.4 | 3.6
kзаполн |  | 0.95304
∆ не совмещенного максимума по ОЭС Сибири, МВт |  | 1055.9435
Примечания: 1. ТЭС зап. блоч. *) сумма (Барн ГТ ТЭЦ; Белокурих ТЭС; НазГРЭС; БГРЭС; КрГРЭС-2 (кроме ТГ-9,10); КрТЭЦ-3; Бел.ГРЭС; ТУГРЭС; ГТЭС Новокузнецкая; НТЭЦ-5; ТомТЭЦ-3; ПГУ-1 ОмТЭЦ-3)
2. ТЭС вост. блоч. **) сумма (ГОГРЭС; ИрТЭЦ-10; ХарГРЭС)
3. В составе восточной части ОЭС Сибири - Бурятская ЭС, Забайкальская ЭС, Иркутская ЭС, Красноярская ЭС (КрГРЭС-2, Канская ТЭЦ, Тепло-Сбыт-сервис, Богучанская ГЭС)